昆明市西山区人民医院

医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目招标公告

一、项目名称

医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年5月13日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件2。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：1批（详见附件1）

预算金额：9800.00元（大写：玖仟捌佰元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；

（三）产品彩页，加盖公章；

（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（五）具有独立承担民事责任能力；

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年5月13日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年5月9日

附件1

医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶口分液器（1-10ML) | 0.16 | 1 | 0.16 |
| 2 | 旋涡振荡器 | 0.08 | 1 | 0.08 |
| 3 | 迷你离心机 | 0.08 | 2 | 0.16 |
| 4 | 单枪电子移液器（30-300ul） | 0.16 | 2 | 0.32 |
| 5 | 恒温水浴箱 | 0.12 | 1 | 0.12 |
| 6 | 移液器（1000ul) | 0.07 | 2 | 0.14 |
| 合计 |  |  |  | 0.98 |

附件2

医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 瓶口分液器（1-10ML) | 1台 | 1.具有极强的化学耐受性；可高温消毒灭菌； 2.量程范围为1.0-10ml。 3.采用PTFE、FEP、哈氏合金、 PP等材料制成； 4.最大耐压1000mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3； 5.赠送五种瓶口适配器的规格：S40，GL32，GL38，GL25，GL28。 6.悬挂式螺纹安全帽，进液管可伸缩。 7.带有回流阀，可回收多余试剂，非工作状态时防滴漏。 |
| 旋涡振荡器 | 1台 | 1.旋钮调速。 2.电机类型为无刷电机。 3.运行方式为点动和连动，运行速度：点动：0-300rpm，连续：200-3000 rpm。 4.震幅：4.5mm，圆周振荡。 5.电压：SC100-240V/DC12V，功率20W。 6.除标配模块外，还需配备5/15离心管*12模块。 |
| 迷你离心机 | 2台 | 1.双门锁设计，锁定更安全。 2.宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高。 3.运行安静，噪音≤45 Db。 4.直流电机，连续运行模式。 5.最高转速7000rpm，最大相对离心力2680x g。 6.卡扣式转子，翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便。 7.可容纳过滤型离心管。 8.最大容量2ml x 8 离心管; 2 x 0.2ml PCR8排管，与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管。 9.运行时间: 连续运行 10. 功率: AC110~240V/50Hz/60Hz 20W 11. 尺寸（长x宽x高）: 150×150×117mm 12. 重量: 0.5kg |
| 单枪电子移液器（30-300ul） | 2台 | 1.量程范围为30-300ul可调。 2.配置高品质步进电机，电子控量，精度高，重复性好，避免手动移液认为误差。 3.有移液、混匀、连续分配、稀释功能。 4.吸排液速度三档可调。 5.双充电模式锂电池，使用时间长。 6.两个旋钮完成全部移液操作。 |
| 恒温水浴箱 | 1台 | 1.进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造，耐高温，耐腐蚀。 2.控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术。 3.热平衡时间短，温度均匀性好。 4.测试数据LED显示。 5.电源: 220V 50HZ 6. 控温范围: RT-100℃ 7. 水温波动: ≤+-0.5℃ 8. 加热功率: 1500W 9. 容积: 600mmX300mmX180mm |
| 移液器（1000ul) | 2台 | 1.连续可调100-1000ul。 2.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节。 3.符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。 4.色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识。 5.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 6.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。 7.吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； 8.具有ISO9001和ISO 13485证书 9.标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 10.配备2个直板式枪架。 |