昆明市西山区人民医院

外一科激光薰洗机采购项目招标公告

一、项目名称

外一科激光薰洗机采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年8月11日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：2台

预算金额：17200.00元（大写：壹万柒仟贰佰元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；

（三）提供投标报价表、投标技术参数偏离表、产品彩页，加盖公章；

（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（五）具有独立承担民事责任能力；

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（九）提供正、副本投标文件各1套

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年8月11日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年8月8日

附件

外一科激光薰洗机采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 激光薰洗机 （坐浴薰洗机） | 2台 | 1. 工作电压：DC24伏 额定功率：60W 工作电流：＜2.5A 2. 加热方式：采用加热盘方式加热，表面温度可达100摄氏度。将水体和带电体隔离 3. 产品承重：＜120KG 4. 材质：医疗级PP 5. 容积：坐浴实际用量0.8-1.5L 6. 工作环境：温度5℃～40℃、相对温度15%～80% 7. 贮存环境：-20℃～55℃、温度10%～93% 8. 外型尺寸；长505MM*宽485MM*高400MM。 9. 温度调节30至46℃ 10. 采用高标准红外线温度探头，实时监控水体，控制加热达到恒温保持。 11. 电脑显示实时水温及预设温度，电脑定时关机。 12. 水满自溢出水口。 13. 15分钟未操作自动关机 14. 具有气泡、熏蒸、坐浴功能。 15. 自带臭氧消毒功能。 16. 坐浴盘和主机为分开式，坐浴盘可以替换使用，一机多人使用。 17. 使用寿命：3年以上 |