昆明市西山区人民医院

电梯维保服务采购项目招标公告

一、项目名称

电梯维保服务采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年9月16日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、服务期限

1年。

五、预算价格

75000.00元（大写：柒万伍仟元整），报价不得超过预算。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年9月16日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

八、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

九、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：总务部/郭峰；

联系电话：0871-68182745。

十、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十一、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

附件：昆明市西山区人民医院电梯维保服务采购项目服务要求。

昆明市西山区人民医院

2022 年9月13日

附件

电梯维保服务采购项目要求明细

1.每月2次定期电梯维护保养。

2.每季度1次的维护检查。

3.半年1次的电梯检查。

4.一年1次的电梯自检。

5.服务响应及时，24小时应急救援召修服务，接到报修电话30分钟内赶到现场进行处理。

6.如上级领导检查、举办大型活动等情况安排人员现场配合。

7.购买电梯保险，在保险期间及保险单明细表列明的地点范围内，被保险人所有、使用或管理的电梯，在运行过程中发生意外事故造成第三者的人身伤亡或财产损失，由保险公司负责赔偿。

8.单价500元以内（含500元）配件由维保公司免费更换，500元以上的配件更换费用由医院承担。因国家颁布或修改有关标准而需电梯设备进行改造的费用或需要增加电梯设备功能、改变性能和人为损坏或自然灾害的配件等费用有医院承担。

9.维保公司应储备医院电梯零配件，如需配件更换能及时提供相应配件，确保电梯尽快恢复正常使用。

10.合同期内电梯年检费用、限速器校验费用由医院承担。