昆明市西山区人民医院

内一科检查室空调采购项目招标公告

一、项目名称

内一科检查室空调采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年11月10日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

供货期：自签订合同后10个工作日内。

五、预算价格

5449.00元（大写：伍仟肆佰肆拾玖元整），报价不得超过预算。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月10日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

八、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

九、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：总务部/郭峰；

联系电话：0871-68182745。

十、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十一、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

附件：昆明市西山区人民医院内一科检查室空调采购项目预算明细

昆明市西山区人民医院

2022 年11月7日

附件

内一科检查室空调采购项目预算明细

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格力1.5匹挂机 | KFR-35GW/NhGe3B | 1 | 台 | 2749 | 2749 |  |
| 2 | 小计1 |  |  |  |  | 2749 |  |
| 安装辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保温铜管 | 7.35/13.7 | 17 | 米 | 100 | 1700 |  |
| 4 | 冷凝水管 |  | 0 | 米 | 0 | 0 | 已包含 |
| 5 | 冷媒 | R32 | 2 | 公斤 | 80 | 160 |  |
| 6 | 电源线/信号线 | 3*1.5 | 20 | 23 | 23 | 460 |  |
| 7 | 接水盘 |  | 1 | 个 | 280 | 280 |  |
| 8 | 支架 |  | 1 | 套 | 100 | 100 |  |
| 9 | 小计2 |  |  |  |  | 2700 |  |
| 10 | 设备及工程安装造价合计 2+9 |  |  |  |  | 5449 |  |