昆明市西山区人民医院

消防设施巡检服务采购项目招标公告

一、项目名称

消防设施巡检服务采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年10月10日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

（详见附件）。

四、服务期期

服务期限：一年。

五、预算价格

12000.00元（大写：壹万贰仟元整），报价不得超过预算。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年10月27日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

八、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

九、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：总务部/郭峰；

联系电话：0871-68182745。

十、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十一、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

附件：昆明市西山区人民医院消防设施巡检服务采购项目预算明细

昆明市西山区人民医院

2022 年10月7日

附件：

昆明市西山区人民医院

消防设施巡检服务采购项目服务要求

服务要求：每月一次定期对医院消防设施、设备进行巡检并更具实际情况提交巡检报告，并完成消防大队要求的月报表上报工作。如设施、设备需要维修或保养的，经院方同意后实施（费用另算）。

补充要求：在接到院方报修电话后，4小时内到达现场进行处理并在24小时内排出故障，特殊的故障双方商议处理。

| 消防设施巡检项目包含 | - 火灾自动报警灭火系统 - 消火栓灭火系统 - 自动喷淋灭火系统 - 消防通讯电话及消防广播系统 - 防排烟系统 - 防火卷帘门 - 电梯迫降 - 火灾应急照明和疏散指示系统 - 灭火器检查（不含更换干粉及配件的费用） - 电报火灾探测监控系统 |
| --- | --- |