昆明市西山区人民医院

超声影像科超声探头穿刺架采购项目招标公告

一、项目名称

超声影像科超声探头穿刺架采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年11月17日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：1个

预算金额:9800.00元（大写：玖仟捌佰元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正、副本投标文件各1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月17日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年11月14日

附件

超声影像科超声探头穿刺架采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数及结构特点 |
| --- | --- | --- |
| 超声探头穿刺架 | 1个 | 1.整体式设计，不带任何零配件，避免零配件的丢失，对穿刺架的使用造成影响 2.适配16--18G任意大小的穿刺针，引导长度16.5CM,以满足经直肠前列腺穿刺等需求，特殊针型的孔径可根据临床需求定制。 3.采用防锈和防腐能力最强的316L医用不锈钢，可适用于反复高温高压，液体浸泡、环氧乙烷熏蒸、低温等离子等消毒或灭菌方式，长期使用不容易生锈、腐蚀、变形。 4.设计结构方案简单、紧凑、连接稳定性好、装卸操作灵活方便，可轻松实现16--18G针型的进针。 5.所供货物必须与我院西门子X600超声多普勒诊断仪腔内探头siemene EC9-4W相匹配使用。 6.正常使用情况下3个月内发生严重的质量问题免费退换。 7.正常使用情况下5年内出现零件损坏等质量问题可免费保修。 |