昆明市西山区人民医院

外二科钬激光维保技术服务采购项目招标公告

一、项目名称

外二科钬激光维保技术服务采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年11月17日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、设备信息、预算价格及服务期限

设备信息：钬激光（科医人60W INTL(3H)），服务数量：1台。

预算金额:43000.00元（大写：肆万叁仟元整），（报价不能超过预算价）。

服务期限：1年（以合同签订之日开始计算）

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等，且在有效期内，《营业执照》经营范围须具备医疗设备维修维护项目，提供复印件，加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正、副本投标文件各1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投服务必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，服务质量必须满足招标文件要求。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月17日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年11月14日

附件

外二科钬激光维保技术服务要求

| 设备名称 | 服务数量 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 钬激光 | 1台 | 1.每年提供2次主动上门维护保养，并出具服务报告2份（使用科室和医学装备部各1份）。 2.维护保养内容包括：设备清洁；性能测试、校准；必要的机械、电气检查；更换去离子滤清一套。 3.电话技术支持：提供24小时服务电话支持，通过电话，进行远程技术指导和协助，排除故障。 4.现场技术服务：通过电话技术支持不能解决问题的情况下，派遣专业工程师上门提供现场技术服务，包括性能校准、机械和电气检查、测试等相关技术维护服务；次数不限。 5.接到故障维修通知后，2小时内电话响应，24小时至48小时内人员到场。 6.设备维修所需的所有零配件（主机内所有零配件），无需另外付费（设备使用的耗材除外：保护镜、光纤）。 7.在合同期内提供3个保护镜的免费维修服务。 6.维修所提供零配件均为科医人对应机型的原厂配件。 |