昆明市西山区人民医院

精神科不锈钢诊查床采购项目招标公告

一、项目名称

精神科不锈钢诊查床采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年11月24日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：1台

预算金额:780.00元（大写：柒佰捌拾元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正本投标文件1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月24日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年11月21日

附件

精神科不锈钢诊查床采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢诊查床 | 1台 | 1.规格尺寸：1900*620*650mm 2.床框采用30*60*1.2mm的优质不锈钢矩管焊接成型，床条采用10*20*1.0mm矩管，疏列式排放焊接而成。最大承重量：175kg。结构合理，坚固耐用。 3.床面板采用木板+海绵+黑色人造皮革面做成。3cm高弹海绵,弹性高，回弹性好，久不变形；人造皮革面手感舒适，经久耐用。 4.床脚为∮38*1.2mm优质不锈钢圆管焊接成型，可拆卸折叠。床脚底部加胶套。 5.整体采用优质不锈钢管精制而成；外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 6.焊接采用氩弧焊焊焊接技术，打磨后并经过抛光处理。 7.头部配有一个50mm厚的海绵枕头。 |