昆明市西山区人民医院

皮肤科电针治疗仪、红外线治疗仪采购项目招标公告

一、项目名称

皮肤科电针治疗仪、红外线治疗仪采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年11月24日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：电针治疗仪1台，红外线治疗仪2台；

预算金额: 电针治疗仪800元/台，红外线治疗仪380元/台，项目预算总价1560元（大写：壹仟伍佰陆拾元整），报价不能超过预算单价和预算总价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正本投标文件1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月24日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年11月21日

附件

皮肤科电针治疗仪、红外线治疗仪

采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 电针治疗仪 | 1台 | 1.配合针灸的同时进行低频电刺激，能进行独立的电刺激治疗； 2.输出脉冲波形为非对称双向三角尖波，有连续波；断续波；疏密波。 3.脉冲频率； 1---99Hz可调；有回零安全保护功能； 4.脉冲宽度不大于0.175ms； 5.输出电压峰峰值不大于60V（500Ω负载）； 6.输出脉冲路数：六路输出，豪华铜旋钮设计； 7.电源电压：交直流交换器220V±22V 50±1Hz 内部电源：DC9V±1V； 8.输入功率：直流9V≤0.8VA；交直流变换器≤5VA； 9.最大输出幅度有效值：皮肤电极：≤25V，毫针电极夹：≤12.5V； 10.外置变压器。 |
| 红外线治疗仪（立式） | 2台 | 1.产品形式：立式 2.波长范围：0.78μm～2.8μm ； 3.额定功率：100W； 4.红外线灯泡使用寿命：300h ； 5.定时器范围：0min～60min ； 6.电源：a.c.220V±22V；频率：50Hz±1Hz；22V；频率：50Hz±1Hz； 7.产品安全类型：I类器具 |