昆明市西山区人民医院

2022年X射线装置性能状态、放射防护、辐射环境检测采购项目招标公告

一、项目名称

2022年X射线装置性能状态、放射防护、辐射环境检测采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年12月1日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、服务内容及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、设备检测数量、完成时间及预算价格

设备检测数量：11台（详见附件）

完成时间：2022年内完成

预算金额: 15500元（大写：壹万伍仟伍佰元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《放射卫生技术服务机构资质证书》、《检验检测机构资质认定证书》等复印件，《营业执照》具备类似采购经营范围，所有证书在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正本投标文件1套，其中包含内容为：报价表、检测方案偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）提供服务必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，能独立完成所有检测，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）出具纸质检测报告3份。

（三）协助医院完成《辐射安全许可证》上设备台账工作。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年12月1日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年11月28日

附件

2022年X线装置性能状态、放射防护、辐射环境检测方案

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 型号 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像科 | 数字化多功能动态平板X光机 | AXIOM Lumimos DRF | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |
| 2 |  | X数码成像系统 | CXDI-1 | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |
| 3 |  | 移动X摄影机 | SPS-HF4.0 | 性能状态检测、辐射环境检测 |
| 4 |  | 高频乳腺医用诊断X光射线机 | HANK-2M | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |
| 5 |  | 移动式高频医用诊断X光射线机 | HM-32 | 性能状态检测、辐射环境检测 |
| 6 |  | 数字化移动式X射线摄影系统 | 蓝韵6000A | 性能状态检测、辐射环境检测 |
| 7 | 感染性疾病科 | 医用X射线计算机体层摄影装置（二排CT） | Hispeed DuslProspeed | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |
| 8 | 外三科 | C形臂X射线成像系统（移动式） | EverView 7500 | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |
| 9 |  | 双能X光骨密度测定仪 | MEDILINK | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |
| 10 | 口腔科 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Bondream 3D-1020 | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |
| 11 |  | X线牙片机 | RAY68 | 性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测 |

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 型号 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |