昆明市西山区人民医院

麻醉科电动吸引器采购项目招标公告

一、项目名称

麻醉科电动吸引器采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2023年3月2日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：2台

预算价格:2000.00元（大写：贰仟元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》（不属于医疗器械的除外）等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供投标文件1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；所有投标文件需密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年3月2日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起1天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2023年2月27日

附件

麻醉科电动吸引器采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 电动吸引器 | 2台 | 一、设备性能特点 1、该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。 2、摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便。 3、大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便。 4、反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。 5、采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理，管道连接方便、可靠。 6、负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示。 7、机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管。 8、设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加人性化。 二、主要技术参数要求 1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2、抽气速率：≥32L/Min 3、贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可配2L塑料瓶及一次性储液袋) 4、负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值 5、噪声：≤60dB(A) 6、电源：AC220V 50Hz 7、输入功率：150VA 8、外包装尺寸：40cm×38cm×47cm 9、毛/净重：14kg/12kg |