昆明市西山区人民医院院内零星维修项目
询价函

我院拟对院内零星维修项目进行邀请报价，诚邀符合条件并有意向的投标人参加报价。现将相关事项说明如下：
★注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。
一、项目基本情况
（一）项目名称：院内零星维修项目；
（二）工期：采购完成，合同签订后30天内；
（三）项目情况：医院现有步行梯、电梯间、公共卫生间等区域需要进行维修（具体情况详见附件）；
（四）质保要求：一年。
二、踏勘要求
（一）投标人自行现场踏勘。现场踏勘发生的费用由投标人自行承担。投标人未去现场踏勘或未提出要求的，将被视为已进行过“现场踏勘”。
（二）招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和报价方案概不负责。
三、结算方式
项目完成后，经双方共同验收合格，院方向中标人支付合同款的95%，剩余5%的合同款作为履约保证金，待工程质保期结束后，院方确认工程无质量问题再行支付。
四、询价函发布时间
2023年3月8日。
五、投递要求
（一）收取地点：昆明市西山区人民医院4楼总务部。
（二）截止时间：2023年3月15日16:00（北京时间），上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，逾期收到或不符合规定的投标文件将被拒绝。
（三）咨询电话：0871－68182745；联系人：杨老师。
六、报价函材料要求
（一）营业执照、税务登记证、事业单位法人证书及开户行信息；
（二）公司法定代表人证明书及授权委托书（非法定代表人经办的提供）；
（三）公司法定代表人及受托人身份证复印件（非法定代表人经办的提供）；
[bookmark: _GoBack]（四）报价表（参考附件，附件中备注一栏所列出的品牌及型号仅供参考）；
（五）联系人及联系电话。
七、发布公告媒介
昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net

附件：
昆明市西山区人民医院院内零星维修项目报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）
	备注

	一、1号步行梯

	1
	拆踏步砖
	片
	13
	
	
	30cm×60cm

	2
	贴踏步砖
	片
	13
	
	
	30cm×60cm

	3
	贴挡水线
	条
	14
	
	
	5cm×30cm

	4
	墙角线
	条
	1
	
	
	12cm×60cm

	二、2号步行梯

	1
	拆踏步砖
	片
	2
	
	
	30cm×60cm

	2
	贴踏步砖
	片
	2
	
	
	30cm×60cm

	3
	贴挡水线
	条
	49
	
	
	5cm×30cm

	4
	墙角线
	条
	2
	
	
	12cm×60cm

	三、3号步行梯

	1
	拆踏步砖
	片
	2
	
	
	30cm×60cm

	2
	贴踏步砖
	片
	2
	
	
	30cm×60cm

	3
	贴挡水线
	条
	38
	
	
	5cm×30cm

	4
	墙角线
	条
	1
	
	
	12cm×60cm

	四、4号步行梯

	1
	拆踏步砖
	片
	2
	
	
	30cm×60cm

	2
	贴踏步砖
	片
	2
	
	
	30cm×60cm

	3
	贴挡水线
	条
	38
	
	
	5cm×30cm

	4
	墙角线
	条
	1
	
	
	12cm×60cm

	五、5号步行梯

	1
	拆踏步砖
	片
	14
	
	
	30cm×60cm

	2
	贴踏步砖
	片
	14
	
	
	30cm×60cm

	3
	贴挡水线
	条
	80
	
	
	5cm×30cm

	六、4号电梯

	1
	2楼电梯厅拆地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	2
	2楼电梯厅贴地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	3
	5楼电梯厅拆地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	4
	5楼电梯厅贴地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	5
	5楼电梯厅拆墙砖
	片
	2
	
	
	60cm×120cm

	6
	5楼电梯厅贴墙砖
	片
	2
	
	
	60cm×120cm

	七、5号电梯

	1
	负一楼电梯厅拆墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	2
	负一楼电梯厅贴墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	3
	1楼电梯厅拆花岗岩
	片
	2
	
	
	50cm×125cm

	4
	1楼电梯厅贴花岗岩
	片
	2
	
	
	50cm×125cm

	八、6号电梯

	1
	负一楼电梯厅拆地砖
	片
	2
	
	
	80cm×80cm

	2
	负一楼电梯厅贴地砖
	片
	2
	
	
	80cm×80cm

	九、8号电梯

	1
	2楼电梯厅拆地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	2
	2楼电梯厅地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	3
	3楼电梯厅拆墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	4
	3楼电梯厅贴墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	5
	4楼电梯厅拆地砖
	片
	2
	
	
	80cm×80cm

	6
	4楼电梯厅贴地砖
	片
	2
	
	
	80cm×80cm

	7
	5楼电梯厅拆地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	8
	5楼电梯厅地砖
	片
	1
	
	
	80cm×80cm

	9
	5楼电梯厅拆地砖
	片
	2
	
	
	80cm×80cm

	10
	5楼电梯厅墙砖
	片
	2
	
	
	60cm×120cm

	十、11号电梯

	1
	1楼电梯厅拆墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	2
	1楼电梯厅贴墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	3
	5楼电梯厅拆墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	4
	5楼电梯厅贴墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	十一、各楼层零星

	1
	6楼手术室门口拆墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	2
	6楼手术室门口贴墙砖
	片
	4
	
	
	60cm×120cm

	3
	3楼五官科公共过道墙角线
	条
	2
	
	
	12cm×60cm

	4
	4027门口贴墙角线
	条
	1
	
	
	12cm×60cm

	5
	4029门口贴墙角线
	条
	1
	
	
	12cm×60cm

	6
	5楼客服中心公共过道墙角线
	条
	2
	
	
	12cm×60cm

	7
	3041门口贴墙角线
	条
	4
	
	
	12cm×60cm

	8
	2楼化验室后过道墙角线
	条
	3
	
	
	12cm×60cm

	9
	2楼医保办过道墙角线
	条
	2
	
	
	12cm×60cm

	10
	1楼医学影像科过道拆地砖
	片
	2
	
	
	80cm×80cm

	11
	1楼医学影像科过道贴地砖
	片
	2
	
	
	80cm×80cm

	12
	1楼门诊大厅正门拆花岗岩
	片
	2
	
	
	30cm×90cm

	13
	1楼门诊大厅正门贴花岗岩
	片
	2
	
	
	30cm×90cm

	14
	1楼门诊后门拆花岗岩
	片
	1
	
	
	30cm×90cm

	15
	1楼门诊后门贴花岗岩
	片
	1
	
	
	30cm×90cm

	16
	1楼门诊正门口贴火烧石
	片
	8
	
	
	60cm×60cm

	17
	1楼住院部门口拆花岗岩
	片
	6
	
	
	30cm×90cm

	18
	1楼住院部门口贴花岗岩
	片
	6
	
	
	30cm×90cm

	十二、公共卫生间维修

	1
	3楼住院部男公卫拆石膏板
	㎡
	1.5
	
	
	人工费

	2
	3楼住院部男公卫补石膏板
	㎡
	1.5
	
	
	泰山牌

	3
	3楼住院部男公卫补腻子粉
	㎡
	1.5
	
	
	绿舟牌

	4
	3楼住院部男公卫补乳胶漆
	㎡
	1.5
	
	
	华润爵士白

	5
	4楼住院部男公卫补石膏板
	㎡
	1.5
	
	
	泰山牌，做成活动板

	6
	4楼住院部男公卫补腻子粉
	㎡
	1.5
	
	
	绿舟牌

	7
	4楼住院部男公卫补乳胶漆
	㎡
	1.5
	
	
	华润爵士白

	8
	4楼住院部女公卫拆石膏板
	㎡
	1.8
	
	
	人工费

	9
	4楼住院部女公卫补石膏板
	㎡
	1.8
	
	
	泰山牌，做成活动板

	12
	4楼住院部洗漱间拆石膏板
	㎡
	2
	
	
	人工费

	13
	4楼住院部洗漱间补石膏板
	㎡
	2
	
	
	泰山牌，做成活动板

	14
	4楼住院部洗漱间补腻子粉
	㎡
	2
	
	
	绿舟牌

	15
	4楼住院部洗漱间补乳胶漆
	㎡
	2
	
	
	华润爵士白

	16
	5楼住院部男公卫拆石膏板
	㎡
	1.5
	
	
	人工费

	17
	5楼住院部男公卫补石膏板
	㎡
	1.5
	
	
	泰山牌，做成活动板

	18
	5楼住院部男公卫补腻子粉
	㎡
	1.5
	
	
	绿舟牌

	19
	4楼住院部男公卫补乳胶漆
	㎡
	1.5
	
	
	华润爵士白

	20
	2楼贮藏间补石膏板
	㎡
	1
	
	
	泰山牌，做成活动板

	21
	2楼贮藏间补腻子粉
	㎡
	1
	
	
	绿舟牌

	22
	2楼贮藏间补乳胶漆
	㎡
	1
	
	
	华润爵士白

	23
	3楼贮藏间补石膏板
	㎡
	2
	
	
	泰山牌，做成活动板

	24
	3楼贮藏间补腻子粉
	㎡
	2
	
	
	绿舟牌

	25
	3楼贮藏间补乳胶漆
	㎡
	2
	
	
	华润爵士白

	26
	4楼贮藏间补石膏板
	㎡
	2
	
	
	泰山牌，做成活动板

	27
	4楼贮藏间补腻子粉
	㎡
	2
	
	
	绿舟牌

	28
	4楼贮藏间补乳胶漆
	㎡
	2
	
	
	华润爵士白

	29
	5楼贮藏间补石膏板
	㎡
	1
	
	
	泰山牌，做成活动板

	30
	5楼贮藏间补腻子粉
	㎡
	1
	
	
	绿舟牌

	31
	5楼贮藏间补乳胶漆
	㎡
	1
	
	
	华润爵士白

	32
	1楼急诊洗漱间补石膏板
	㎡
	2.5
	
	
	泰山牌，做成活动板

	33
	1楼急诊洗漱间补腻子粉
	㎡
	2.5
	
	
	绿舟牌

	34
	1楼急诊洗漱间补乳胶漆
	㎡
	2.5
	
	
	华润爵士白

	35
	1楼急诊男公卫补腻子粉
	㎡
	3
	
	
	绿舟牌

	36
	1楼急诊男公卫补乳胶漆
	㎡
	3
	
	
	华润爵士白

	37
	1楼输夜大厅过道补石膏板
	㎡
	2
	
	
	泰山牌，做成活动板

	38
	1楼输夜大厅过道补腻子粉
	㎡
	2
	
	
	绿舟牌

	39
	1楼输夜大厅过道补乳胶漆
	㎡
	2
	
	
	华润爵士白

	40
	2楼功能科洗漱间拆石膏板
	㎡
	4
	
	
	人工费

	41
	2楼功能科洗漱间补石膏板
	㎡
	4
	
	
	泰山牌，做成活动板

	42
	2楼功能科洗漱间补腻子粉
	㎡
	4
	
	
	绿舟牌

	43
	2楼功能科洗漱间补乳胶漆
	㎡
	4
	
	
	华润爵士白

	44
	2楼功能科女公卫补石膏板
	㎡
	2
	
	
	泰山牌，做成活动板

	45
	2楼功能科女公卫补腻子粉
	㎡
	2
	
	
	绿舟牌

	46
	2楼功能科女公卫补乳胶漆
	㎡
	2
	
	
	华润爵士白

	47
	3楼五官科男公卫拆石膏板
	㎡
	2.2
	
	
	人工费

	48
	3楼五官科男公卫补石膏板
	㎡
	2.2
	
	
	泰山牌

	49
	3楼五官科男公卫补腻子粉
	㎡
	2.2
	
	
	绿舟牌

	50
	3楼五官科男公卫补乳胶漆
	㎡
	2.2
	
	
	华润爵士白

	51
	3楼五官科女公卫补腻子粉
	㎡
	2.8
	
	
	绿舟牌

	52
	3楼五官科女公卫补乳胶漆
	㎡
	2.8
	
	
	华润爵士白

	53
	4楼办公区女公卫补腻子粉
	㎡
	1.6
	
	
	绿舟牌

	54
	4楼办公区女公卫补乳胶漆
	㎡
	1.6
	
	
	华润爵士白

	十三、负一楼硅钙板顶

	1
	拆除原硅钙板
	㎡
	167
	
	
	人工费

	2
	新装硅钙板
	㎡
	167
	
	
	60*60

	十四、铝扣板顶（CT室，供应室，妇产科，体检中心公卫，负一楼公卫）

	1
	拆除原铝扣板
	㎡
	56
	
	
	人工费

	2
	新装铝扣板
	㎡
	56
	
	
	60*60

	十五、补沙灰、腻子粉、乳胶漆（院内多处）

	1
	补沙灰
	㎡
	3
	
	
	

	2
	清除起皮腻子粉
	㎡
	123.5
	
	
	

	3
	刮砂浆腻子
	㎡
	123.5
	
	
	

	4
	刮腻子粉
	㎡
	186.2
	
	
	

	5
	刷乳胶漆
	㎡
	186.2
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	



  
   公司名称（盖章）：
                  年    月    日
联系人：
联系电话：


