昆明市西山区人民医院

医疗废物房间改造采购项目招标公告

一、项目名称

医疗废物房间改造采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2023年5月11日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、工期

签订合同后10日内完成。

五、预算价格

详见附件《昆明市西山区人民医院医疗废物房间改造采购项目预算明细》，报价不得超过预算。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年5月11日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

八、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起1天。

九、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：总务部/郭峰；

联系电话：0871-68182745。

十、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十一、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

附件.昆明市西山区人民医院医疗废物房间改造采购项目预算明细

昆明市西山区人民医院

2023年5月8日

附件

昆明市西山区人民医院医疗废物房间改造造项目预算明细

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 预算单价（元） | 预算合计 （元） | 材料、工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有砖砌高台 | 项 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | 人工 |
| 2 | 原有地面种植土部分清理 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 人工 |
| 3 | 原有复合彩钢板墙拆除 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 人工 |
| 4 | 施工垃圾外运 | 车 | 3.00 | 800.00 | 2400.00 | 5-8立方小货车 |
|  | 小计 |  |  |  | 3700.00 |  |
| 二 | 地坪部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面夯实 | m2 | 18.00 | 10.00 | 180.00 | 人工 |
| 2 | 100mm厚地面铺干碎石 | m2 | 18.00 | 100.00 | 1800.00 | 干碎石、人工 |
| 3 | 150mm厚C20混凝土路面 | m2 | 18.00 | 210.00 | 3780.00 | C20混凝土、人工摊铺 |
|  | 小计 |  |  |  | 5760.00 |  |
| 三 | 新建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 复合彩钢板墙 | m2 | 32.00 | 265.00 | 8480.00 | 复合彩钢板、人工安装 |
| 2 | 复合彩钢板顶 | m2 | 12.00 | 265.00 | 3180.00 | 复合彩钢板、人工安装 |
| 3 | 防火门900*2100（mm） | m2 | 4.00 | 825.00 | 3300.00 | 防火门、人工安装 |
| 4 | 布设电路、安装灯具、开关 | 项 | 1.00 | 1800.00 | 1800.00 | 新建房间照明布线，灯具安装一套、人工安装 |
| 5 | 彩钢瓦围挡 | m2 | 15.00 | 150.00 | 2250.00 | 彩钢瓦、人工安装 |
|  | 小计 |  |  |  | 19010.00 |  |
| 四 | 其他部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内垃圾清运 | m2 | 18 | 10 | 180.00 |  |
| 2 | 材料搬运费 | 项 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |  |
| 3 | 安全文明施工费 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 施工安全标语、施工道路墙地面保护 |
| 4 | 管理费、税金等 | 项 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 1530.00 |  |
| 五 | 预算总计 | 元 |  |  | 30000.00 |  |