昆明市西山区人民医院

妇产科新生儿室便携式医用供氧器采购项目招标公告

一、项目名称

妇产科新生儿室便携式医用供氧器采购项目。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2023年8月17日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购项目名称、数量及预算价格

项目名称：便携式医用供氧器，数量：1台，预算价980元（大写：玖佰捌拾元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人授权委托书、法人代表身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标公司在近三年内无行贿犯罪记录；

（八）提供投标文件1套，（其中包含有报价表、投标技术参数偏离表）；所提供文件资料必须真实、完善、有效，并密封加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年8月17日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起1天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2023年8月14日

附件

妇产科新生儿室便携式医用供氧器

采购项目招标技术参数

1.最多储气压力：14.7MPa;

2.氧气流量调节范围为（1-5）L/min;

3.在流量关闭的情况下，高压部分能承受15MPa压力；

4.轻减压阀后，压力控制在（0.2-0.3）MPa；

5.安全阀排气压力为（0.35±0.04）MPa；

6.储气瓶容积：4L；

7.最多储气量：600L

8.气瓶尺寸：∅120×480mm

9.净重：7.1Kg