昆明市西山区人民医院

层流净化机组巡检服务采购项目招标公告

一、项目名称

层流净化机组巡检服务采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2023年9月14日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、服务期限

服务期限：1年。

五、预算价格

12000元（大写：壹万贰仟元整），报价不得超过预算。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年9月14日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

八、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起1天。

九、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：总务部/郭峰；

联系电话：0871-68182745。

十、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十一、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2023 年9月11日

附件

昆明市西山区人民医院

层流净化设备年度巡检服务采购项目服务要求

一、定期巡检项目（每月至少一次）

1.送风段中效过滤器和末端高效过滤器、回风中效过滤器。

2.表冷段压缩机、冷凝器、蒸发器、压力控制单元和电器控制单元以及传感器控制单元、冷凝水排水系统。

3.加湿段自来水供水系统、加湿罐、排水系统。

4.层流净化设备的故障查找，软故障排除及调试。

5.巡检后提供检测报告。

二、保养及维修

1.本项目仅为巡检服务，涉及保养、设备维修及过滤器更换的，院方可采取与入围服务商议价或者重新单独另行采购的方式进行。

2.保养、设备维修及过滤器更换根据实际情况费用另计。

三、其他要求

在接到院方报修电话后，2小时内到达现场进行检查，12小时内出具检查情况报告；如经院方同意后需入围服务商进行维修的，简单维修在24小时内完成，特殊维修双方约定维修完成时限。