昆明市西山区人民医院

病理科UPS、内一科黑白激光打印机项目  招标公告

一、项目名称

病理科UPS、内一科黑白激光打印机项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2023年12月28日上午10：00时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件1。

四、供货期

自签订采购合同起7个工作日内。

五、预算价格

UPS                1台  2800.00元

黑白激光打印机     1台  1890.00元

合计：4690元（报价不得超预算。）

六、合格的投标人要求

（一）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一，带二维码），须加盖贵公司公章，否则视为无效文件，且资质文件在有效期内；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格必须满足《昆明市西山区人民医院集中采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。

（二）在产品质量保证期间，出现质量问题，供货企业应无条件接受退货并迅速作出调换，不得影响医院业务正常运转，所有费用由供货企业承担。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年12月28日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起1天。

十、联系方式

（一）地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

（二）联系人：信息科/陈文辉；

（三）联系电话：0871-68182721。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十二、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2023年12月25日

附件1 昆明市西山区人民医院 病理科UPS、心内科打印机项目招标参数

序号; 名称; 型号; 规格; 单位; 数量; 单价. 1; UPS; 额定功率：3KVA/3000W 电池电压： 12V7AH/6只 回充时间：4-6小时可带90%容量 输入参数： 输入电压范围110VA-300VA 输入额定频率50/60Hz 输出参数： 电池模式输出 220V土2% 输出插座(数量) 国(4) 切换时间(典型值) 零转化时间 过载保护 自动复位保险按钮 输出波形 纯正弦波输出 环境 工作温度0°C-40°C 工作相对湿度0-90%(无凝露) 管理 自动充电 Yes 软件管理 232接口、USB接口 尺寸(高X宽X深)(mm)：330*190*450 净重(KG) ： 24KG 浪涌保护：Yes LCD显示：开机，UPS状态显示，容量显示，数值显示 声音告警：电池模式，电池电压低，过载，故障等; 台; 1; 2800. 2; 黑白激光打印机; 1020PLUS; 双面功能：手动双面，首页打印时间：10秒，分辨率600*600dpi,打印速度：每分钟14页，进纸盒容量：150页，月打印负荷：5000页/月，硒鼓型号：Q2612A; 台; 1; 1890.