昆明市西山区人民医院

医保刷脸设备项目招标公告

一、项目名称

医保刷脸设备项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2024年1月18日上午10：00时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件1。

四、供货期

自签订采购合同起7个工作日内。

五、预算价格

医保刷脸设备7台共36000.00元（大写：叁万陆仟元整），

合计：36000元    报价不得超预算。

六、合格的投标人要求

（一）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一，带二维码），须加盖贵公司公章，否则视为无效文件，且资质文件在有效期内；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格必须满足《昆明市西山区人民医院集中采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。

（二）在产品质量保证期间，出现质量问题，供货企业应无条件接受退货并迅速作出调换，不得影响医院业务正常运转，所有费用由供货企业承担。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2024年1月18日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起1天。

十、联系方式

（一）地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

（二）联系人：信息科/陈文辉；

（三）联系电话：0871-68182721。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十二、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2024年1月15日

| CPU | MTK8788采用4核Cortex-A73+4核Cortex-A53架构的8核处理器，主频高达2.0G Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | Android 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储 | 内存:4GB;存储:64GB |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示屏 | 8寸TFT-LCD显示屏，分辨率:800*1280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 触摸屏 | 多点式电容触摸屏，响应速度快，触摸精度高 |  |  |  |  |  |  |  |
| WIFI/蓝牙/以太网 | WIFI:支持2.4G/5G，支持802.11a/b/g/n/ac |  |  |  |  |  |  |  |
| 4G网络 | TD-LTE B34/38/39/40/41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FDD-LTE B1/3/5/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位模块 | 支持GPS /AGPS/北斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人脸识别 | (1)3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)彩色摄像头，用于采集人脸彩色图像; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)红外摄像头，用于采集人脸红外图像; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)银联支付级别，完全符合银联定义的关于人脸活检的最高要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条码阅读 | 支持1D/2D条码阅读;识读精度≥5mil;条码灵敏度:倾斜±40° |  |  |  |  |  |  |  |
| 条码阅读 | 支持读取第二代居民身份证、外国人永久居留证、港澳台居民居住证; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用公安部安全芯片，硬解码，符合公安部GA450、GA467技术规范，保障信息安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三合一读卡模块 | 支持读取符合ISO7816标准的接触式IC卡; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持读取符合ISO14443标准的非接触式IC卡; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持读取符合ISO7811/12标准的磁条卡，可读取1、2、3磁道信息; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持读取社会保障卡、银行卡、M1卡; |  |  |  |  |  |  |  |
| 密码键盘 | 支持外接密码键盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部接口 | USB2.0*2、RJ11*1、RJ45*1、PSAM卡槽*2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | 12V/3A，3C认证产品，保证安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁兼容性 | 符合GB9254-2008 Class-B级电磁兼容标准 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：医保刷脸整机参数