昆明市西山区人民医院

消防系统维修询价公告

为保障我院消防系统稳定运行，消除安全隐患，现面向社会公开对“消防系统维修项目”进行询价，诚邀具备相应资质与能力的供应商积极参与。

一、项目基本信息

1.本次维修项目聚焦医院消防系统关键设施，涵盖电接点压力表更换、线路检修、浮球阀维修等内容，需严格按照消防相关规范标准实施，确保维修后系统符合安全运行要求。

2. 具体维修规格、故障情况及基础信息详见附件1，供应商可自行前往院区进行现场勘察；其中回路设备需根据勘察结果报出精准数量及对应价格。

二、供应商资格要求

1.供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具备独立承担民事责任的能力，报名时需提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他相关证明）副本复印件，并加盖公章。

2.拥有良好的商业信誉，过往经营活动中无不良信用记录，具备健全的财务会计制度，能提供近1年的财务审计报告、财务报表或相关承诺函。

3.具备履行本项目合同所必需的设备与专业技术能力，可提供相关设备清单、技术人员资质证书或承诺函，证明能按时、按质、按量完成维修任务。

4.供应商需提供近6个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如税务部门出具的完税证明、社保缴纳凭证等，以体现其依法合规经营。​

5.参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提供加盖公章的声明函，确保供应商信誉良好，无影响项目实施的不良记录。​

6.报名参与的供应商须是在政府采购平台备案的正规供应商，并在报名时提供备案截图，以确保符合政府采购相关规定与流程。​

三、报名资料清单及要求

1.公司资质文件：营业执照副本复印件（清晰展示经营范围与注册信息）、法定代表人身份证明复印件；若有授权代表，需提供授权委托书（注明授权范围与期限）及被授权人身份证复印件，所有复印件均需加盖公司公章。

2.平台备案证明：政府采购平台供应商备案截图（清晰显示公司名称、备案时间等关键信息）。

3.报价文件：

（1）《消防系统维修项目报价函》，含响应声明、报价总体说明等，需加盖公章；

（2）《消防系统维修项目报价表》，以表格形式列明每项维修服务的名称、规格、报价等详细信息；

（3）相关资质证明材料（如有），如消防设施工程专业承包资质、设备检测报告等，符合国家强制性标准。

四、报价提交方式及时间

1.递交截止时间：2026年1月15日-1月19日17：00（3个工作日），逾期提交的报价材料不予受理。

2.递交地点：昆明市西山区人民医院4楼（4033室）；邮箱zuoanmei0@163.com。

3.报价文件要求：密封递交或邮件递交，内容需包含本公告第三点所有要求的资料。

五、联系方式

杨老师/0871-68182745（每天8：30-12：00，13：30-17：00，法定节假日除外）。

六、发布时间及媒介

1.发布时间：2026年1月15日。

2.发布媒介：昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。

七、补充说明

本次询价所有报价将作为后续正式采购活动的重要参考依据之一，并非最低价供应商必然成为最终成交供应商，请各报名厂家知悉。

八、其他事宜

1.本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，不作为招投标参考。同时，如所征询内容如后期被用于具体项目中或存在相似性，任何一方不得提出异议或向医院方主张任何权利。

2.供应商应保证所提交材料的真实性、合法性，如发现提供虚假材料，将取消其参与资格，并依法追究相关责任。

3.本次方案咨询全程纳入纪委监管，纪委办公室地址：昆明市西山区人民医院4楼4036室。

4.昆明市西山区人民医院及总务部享有对此公告内容最终解释权。

昆明市西山区人民医院

2026年1月15日

附件1                         消防系统维修项目明细

| 序号 | 维修项目 | 规格 | 故障描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电接点压力表更换 | 1.6MPA | 损坏 | 个 | 1 |  |
| 2 | 大压力表更换 | 1.6MPA | 损坏 | 块 | 1 |  |
| 3 | 住院楼线路检修 | 地下室至6层24V线路 | 短路+断路 | 点位 | 84 |  |
| 4 | 门诊楼信号线检修 | 5回路5层至7层楼顶消防信号线路 | 短路 | 点位 | 240 |  |
| 5 | 消防水池浮球阀维修 | 消防专用浮球阀 | 漏水 | 项 | 1 |  |
| 6 | 9号电梯机房消防控制柜 | 消防控制柜 | 短路 | 项 | 1 |  |
| 7 | 回路设备 |  | 损坏 | 个 |  | 现场勘察后报价 |

注：供应商所有报价均为含税全包价，已包含完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、运输费、安装调试费、税费、现场勘察费及其他一切相关费用，医院不再额外支付任何费用。

报价应一次性报全，后期不得因任何理由追加费用或调整报价。