## Sheet1
昆明市西山区人民医院医用耗材价格咨询目录
序号 | 医用耗材名称 | 规格 | 单位 | 调研价格（元） | 生产企业名称 | 参数 | 备注
1 | 一次性经皮穿刺活检针 | BN-MAR-1(B-A302208)(B-A302108) | 根
2 | 无创血管钳(长持把) | JCH060 | 把 |  |  | 无镀层，圆弯1*2齿，35*10 16cm
3 | 无创血管钳 (哈巴狗（大） | XEC220 | 把 |  |  | 可调试，角弯1*2齿，L100，齿长50
4 | 无创血管钳 (哈巴狗（小）) | XEC170 | 把 |  |  | 可调试，直1*2齿，L80，齿长41
5 | 精细操作长止血钳 | JC8150 | 把 |  |  | 分离结扎钳，直形柄，横齿50*14,20cm
6 | 精细操作长持针器 | JCA190/JCA320 | 把 |  |  | 持针钳（镶片），直细针0.3，25cm；直窄细针0.2,22cm
7 | 精细操作长镊子 | JYH310/JYH280 | 把 |  |  | 组织镊（无损伤），直形凹凸齿2.4*3.2，25cm；直形凹凸齿1.2*2.6,25cm
8 | 精细操作长直角钳(短小) | JC8950 | 把 |  |  | 分离结扎钳，横齿90。*20,22cm
9 | 精细操作长直角钳(长钝) | JC8360 | 把 |  |  | 分离结扎钳，横齿70。*10,22cm
10 | 精细操作长剪刀 | JC2509/JC2510 | 把 |  |  | 综合组织剪，弯无镀层，20cm，22cm
11 | 腔静脉滤器 | XJLX3260 | 套
12 | 亲水涂层造影导管 | 5F COBRA II 100CM | 根
13 | 一次性使用外周血管灌注导管 | JTR0513520 | 套
14 | 圈套器套装 | WXSK-20 WXSK-25 | 套
15 | 导引鞘 | SC12F70001 | 套
16 | 一次性使用肛肠引流管套件 | SWQ-A-28S | 套
17 |  | SWQ-B-24S | 套
18 | 钛夹 | V3120-1（中/大型夹） B2180-1（中型夹） B2120-1（中型夹） L5180-1（小/中型夹） | 颗
19 | 一次性使用宫颈扩张器 | KZQ-A | 个
20 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | II型150ml | 套
21 | 锐利器械保护套（大号、中号、小号） | 4.5*7.2*35mm | 个
22 | 锐利器械保护套（大号、中号、小号） | 2.4*4.6*35mm | 个
23 | 锐利器械保护套（大号、中号、小号） | 1.4*3.2*35mm | 个
24 | 清洗效果测试卡卡架 | 通用 | 个
25 | 清洗效果测试卡 | 200片 | 包
26 | 器械装载篮筐硅胶垫 | 540*250 | 片
27 | 器械装载篮筐硅胶垫 | 480*240 | 片
28 | 器械装载篮筐硅胶垫 | 340*250 | 片
29 | 器械装载篮筐硅胶垫 | 240*250 | 片
30 | 134度压力蒸汽灭菌化学指示卡（4类）） | IG1345 200片/盒 60盒/箱 | 箱
31 | 超声波清洗检测能量瓶 | 6支/盒 | 盒
32 | 医用除胶剂 | 300ml | 瓶
33 | 喷雾型润滑油（手术器械保养液） | 400ml | 瓶
34 | 医用吸水纸68克（白色） | 25*35 | 张
35 | 一次性使用血液回收耗材 (双管部分） | KY225 | 套
36 | 一次性使用血液回收耗材（装置部分） | KY225 | 套
37 | 一次性使用贮血滤血器 | FCR-3000F型 | 个
38 | 一次性使用无菌鼻咽通气异型导管 | 软头可调监测过滤型 6# | 根
39 | 一次性使用无菌鼻咽通气异型导管 | 软头可调监测过滤型 7# | 根
40 | 血气生化试剂包 | CP50（50人份/盒） | 盒